## Sheet1
安徽师范大学化材学院实验仪器2016春季采购计划
名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
3 mm 直 径 玻 碳 盘 电 极 | CHI104 | 1 | 支 | 上海辰华仪器有限公司
75℃蒸馏弯头 |  | 20 | 个 | 磨口
Ag/AgCl 参 比 电 极 | CHI111 | 2 | 支 | 上海辰华仪器有限公司
饱和甘汞电极 | CHI150 | 2 | 支 | 上海辰华仪器有限公司
标准比色管 | 50 mL | 50 | 支
标准比色管架50 | 50 mL | 4 | 个
玻棒 | 细 L=20cm | 100 | 支
玻璃棒 | 粗 L=30cm | 100 | 支
玻璃棒 | 粗 L=200cm | 100 | 支
玻璃棒 | 细的，长15cm左右,直径5mm | 5 | 支
铂丝对极 | CHI115 | 1 | 支 | 上海辰华仪器有限公司
铂丝电极（对电极或辅助电极） |  | 1 | 支
不锈钢药匙 | 1*3 | 100 | 套
不锈钢药刮 | L=30cm | 50 | 套
层析柱 |  | 20 | 个 | 磨口
磁搅拌子 | A100 | 200 | 个
磁子 | A200 | 200 | 个
磁子 | 长度10cm | 5 | 个
磁子 | A300 | 150 | 个
磁子 | C200 | 100 | 个
冲击板 | 长*宽*厚/80*10*2mm | 400 | 个
刺型分馏柱 | 19# | 40 | 个
导气弯管 | 19# | 50 | 个 | 磨口易坏
滴定台 |  | 2 | 套
滴管 | L=16cm | 800 | 根
滴管 | L=25cm | 300 | 根
碘量瓶 | 200ml | 40 | 个
碘量瓶 | 250mL | 100 | 个
碘量瓶 | 50ml | 50 | 个
三角漏斗 | 90mm | 60 | 个
三角漏斗 | 75mm | 100 | 个
三角漏斗 | 40mm | 70 | 个
分水器 |  | 30 | 个 | 磨口易坏
浮标式氧气吸入器 | YH.YX11D | 2 | 个 | 上海医疗器械股份有限公司
盖玻片 | 20×20mm | 6 | 盒(10小盒）
干燥管 |  | 20 | 个 | 磨口
核磁样品管 |  | 50 | 个
恒压滴液漏斗 | 60ml | 20 | 个 | 磨口
蝴蝶夹 |  | 10 | 个
缓冲球（旋转蒸发仪用） |  | 6 | 个 | 磨口
火柴 | 小 | 50 | 盒
进样针 | 1μL | 5 | 只 | 尖头，用于气相色谱
进样针 | 25μL | 2 | 只 | 平头，用于液相色谱
酒精灯 | 125mL | 10个 | 个
酒精灯 | 250mL | 5 | 个
酒精温度计 | 200℃ | 50 | 个
空气冷凝管 |  | 20 | 个 | 磨口
空心塞 | 19#/90 | 40 | 个 | 磨口
冷凝管夹 |  | 100 | 个
梨形烧瓶 | 19#/25ml | 70 | 个
离心管 | 10ml | 100 | 只 | 高速离心试管（塑料）
量筒 | 25mL | 50 | 个
量筒 | 10mL | 400 | 个
漏斗架 |  | 5 | 个
试管刷 | 中号 | 100 | 个
烧瓶刷 | 中号 | 200 | 个
球形冷凝管 | 19#/20cm | 20 | 个 | 磨口
球型冷凝管 | 19#/300mm | 40 | 个
容 量 瓶 | 25ml | 60 | 个
软质玻璃管 | 直径8mm，厚度<1mm | 100 | kg
乳胶滴头 |  | 30 | 包
三口烧瓶 | 19#150ml | 10 | 只
三口烧瓶 | 19#250ml | 10 | 只
三口烧瓶 | 19#500ml | 5 | 只
三口烧瓶 | 250ml/19口 | 20 | 只
三口烧瓶 | 19#100 ml | 20 | 个 | 磨口
三氧化二铝坩埚 | 3mm×4mm | 200 | 个
烧 杯 | 50ml | 400 | 个
烧 杯 | 100ml | 400 | 个
烧 杯 | 25ml | 50 | 个
烧瓶夹 |  | 60 | 个
试管 | 20*200mm | 200 | 支 | 塑料连盖圆底
试管 | 15*150mm | 800 | 支
试管 | 10×100mm | 100 | 个
试管架 | 聚四氟乙烯 | 20 | 个
试剂瓶 | 2500mL | 5 | 个
试剂瓶 | 5000mL | 5 | 个
四氟搅拌杆 | 19口 | 10 | 根
酸式滴定管 | 50mL | 80 | 个
铁架台 |  | 30 | 个
酒精温度计 | 100度 | 50 | 个
温度计套管 | 19口 | 120 | 只
洗 耳 球 | 小 | 60 | 个
细铜丝 |  | 20 | m
橡皮管 | 直径12-8 | 30 | 米
液相色谱柱 | Shim-Pack:VP-ODS | 2 | 根 | 柱尺寸：150L*4.6;序列号：5092137
移液可读吸管 | 5mL | 50 | 支
移液可读吸管 | 10mL | 50 | 支
移液可读吸管 | 25mL | 50 | 支
移液可读吸管 | 50mL | 20 | 支
移液器头 | 1ml | 1 | 袋
硬质玻璃管 | 直径8mm，厚度<1mm |  | 10kg
圆底烧瓶 | 50mL19# | 40 | 个
圆底烧瓶（19#/100ml） |  | 30 | 个 | 磨口
圆底烧瓶（19#/250ml） |  | 3 | 个 | 磨口
圆底烧瓶（19#/25ml） |  | 30 | 个 | 磨口
圆底烧瓶（19#/50ml） |  | 30 | 个 | 磨口
真空管 | 直径15-7 | 20 | 米
真空尾接管 | 19# | 60 | 个
真空橡皮管 | 6×12mm | 15 | kg
蒸馏头 | 19# | 60 | 个 | 磨口
直型冷凝管 | 19#/200cm | 60 | 个
注射器 | 5 mL | 100 | 支
锥形瓶 | 250mL | 200 | 个
锥形瓶 | 150mL | 20 | 个
手持式电动搅拌机 |  | 2 | 把 | 功率1.6-2.5KW;6-10挡调速;杆长0.8-1.0m;至少配含S型等三种常用强制搅拌杆;有过载保护装置
水泥混凝土回弹仪（强度无损检测） |  | 2 | 把 | 全不锈钢设计;指针长度20±0.2mm;指针摩擦力0.65±0.15N;弹击杆端部球面半径25±1.0mm;弹击拉簧刚度785.0±40.0N/m;弹击锤脱钩位置100刻线处;弹击锤冲击长度75±0.3;弹击锤起跳位置0刻线处;钢砧率定值80±2
水热合成反应釜 |  | 9 | 个 | 内部容积150ml，釜体304优质不锈钢，采用圆形榫槽密封,手动螺旋坚固，密封性好.有PPL内杯材料，手动螺旋坚固，最高使用温度达230℃.
台秤 | 200/0.1g | 5 | 台
磁力加热套 | 河南爱博，twcl_t250 | 10 | 台 | 250ml
显示器 | 台 | 10 | 台 | 17寸
手持式搅拌棒 | 乐泰HB-103SBS | 10 | 个 | 电动
热电偶 | k型/头长200mm/线长2米 | 3 | 个 | 高温
探针式温度计 | 可测4-500℃/20cm长 | 3 | 个
磁力搅拌器 | 79-1型 | 10 | 台
电热套 | 不带调压,100ML | 30 | 个 | 河南巩义仪器设备有限公司
调压器 | 调压范围0-250V | 10 | 台
pH计 | 上海雷磁精密酸度计pHs-3C | 1 | 台 | 上海精密科学仪器有限公司
水式循环真空泵 |  | 3 | 台 | SHB-Ⅲ 河南省予华仪器有限公司
800离心机 | 4000r/min 20ml*6支 | 5 | 台
PH酸度计 |  | 5 | 台 | PH3C 杭州东星仪器设备厂
电子天平 | 最大称量200g 分辨率0.01g | 4 | 台
电子天平 | FA1104B 110g/0.01g | 2 | 台
电子台秤 | 500g/0.1g | 12 | 台
台秤 | 500g | 5 | 台
台秤 | 100g | 4 | 个
烧杯 | 25mL | 5个 | 个 | 杜金艳
磁子 | 枣核型1Cm | 5个 | 个 | 杜金艳
磁子 | 枣核型2Cm | 5个 | 个 | 杜金艳
温度计管套 | 19# | 5个 | 个 | 杜金艳
防护眼镜 |  | 5个 | 个 | 杜金艳
空心塞 | 19# | 15个 | 个 | 杜金艳
三口烧瓶 | 150Ml/19#@ | 5个 | 个 | 杜金艳
三口烧瓶 | 250Ml/19#@ | 5个 | 个 | 杜金艳
荧光比色皿（石英比色皿） | 四通 | 4个 | 个 | 杜金艳
容量瓶 | 10mL | 10个 | 个 | 杜金艳
容量瓶 | 50mL | 10个 | 个 | 杜金艳
容量瓶 | 100mL | 10个 | 个 | 杜金艳
玻璃棒 | L*200 |  | 个 | 杜金艳
量筒 | 10ml | 2个 | 个 | 杜金艳
量筒 | 50ml | 2个 | 个 | 杜金艳
量筒 | 100ml | 2个 | 个 | 杜金艳
冷凝管夹 |  | 5个 | 个 | 杜金艳
试管架 | 聚四氟乙烯类 | 5个 | 个 | 杜金艳
蛇形冷凝管 | 支 | 2个 | 个 | 杜金艳
烧杯 | 250mL | 5个 | 个 | 杜金艳
烧杯 | 100mL | 5个 | 个 | 杜金艳
烧杯 | 100mL | 20个 | 个 | 唐业仓
量筒 | 50ml | 4个 | 个 | 唐业仓
量筒 | 10ml | 4个 | 个 | 唐业仓
恒压滴液漏斗 | 125/19# | 2 | 个 | 杜俊
普通漏斗 | 7.5cm | 5 | 个 | 杜俊
分液漏斗 | 125ml | 3 | 个 | 杜俊
烧杯 | 100ml | 10 | 个 | 杜俊
锥形瓶 | 100ml | 6 | 个 | 杜俊
圆底烧瓶 | 100ml | 6 | 个 | 杜俊
烧杯 | 1000ml | 2 | 个 | 杜俊
胶头滴管 |  | 10 | 根 | 杜俊
量筒 | 25ml | 4 | 个 | 方臻
量筒 | 10 ml | 4 | 个 | 方臻
量筒 | 50 ml | 6 | 个 | 方臻
烧杯 | 1000ml | 4 | 个 | 方臻
烧杯 | 500ml | 6 | 个 | 方臻
烧杯 | 100ml | 20 | 个 | 方臻
玻璃棒 | L=300mm | 4 | 个 | 方臻
培养皿 | 120mm | 8 | 个 | 方臻
弹簧夹 |  | 2 | 个 | 王海燕
冷凝管夹 |  | 2 | 个 | 王海燕
不锈钢镊子 | 12.5cm | 2 | 个 | 王海燕
烧杯刷 | 150m | 2 | 个 | 王海燕
洗瓶 | 塑料500ml | 2 | 个 | 王海燕
试管刷 | 中 | 2 | 个 | 王海燕
圆底烧瓶刷 | 250mm/19# | 2 | 个 | 王海燕
烧杯刷 | 刷100ml烧杯 | 2 | 个 | 王海燕
烧杯 | 50 mL | 50 | 个 | 王正华
烧杯 | 100 mL | 50 | 个 | 王正华
烧杯 | 250 mL | 10 | 个 | 王正华
表面皿 | 直径9 cm | 10 | 个 | 王正华
玻璃离心管 | 10 mL | 50 | 个 | 王正华
锥形瓶 | 50 ml | 10 | 个 | 谢美华
锥形瓶 | 100 ml | 10 | 个 | 谢美华
试管 | 15*150 | 200 | 支 | 谢美华
烧杯 | 100 ml | 20 | 个 | 谢美华
烧杯 | 5000 ml | 1 | 个 | 谢美华
分液漏斗 | 60 ml | 15 | 个 | 谢美华
三角漏洞 | 直径50 mm | 30 | 个 | 谢美华
抽滤瓶 | 500ml | 1 | 个 | 谢美华
砂芯抽滤漏斗（19#） | 100ml | 5 | 个 | 谢美华
两口尾接管 | 19# | 1 | 个 | 谢美华
蒸馏头 | 19# | 1 | 个 | 谢美华
烧杯 | 50 ml | 10 | 个 | 谢美华
烧杯 | 500mL | 20 | 个 | 商永嘉
烧杯 | 50mL | 20 | 个 | 商永嘉
试管夹 |  | 10 | 个 | 商永嘉
温度计 | 200C | 10 | 个 | 商永嘉
玻璃棒 | L*200 | 10 | 个 | 商永嘉
试管 | 15*150 | 400 | 个 | 商永嘉
铁圈 | 中号 | 5 | 个 | 商永嘉
不锈钢药匙 | 1*3 | 10 | 套 | 商永嘉
不锈钢药刮 | 30cm | 10 | 个 | 商永嘉
不锈钢镊子 | 12.5cm | 10 | 个 | 商永嘉
磁子 | 枣核型1Cm | 50 | 个 | 商永嘉
磁子 | 枣核型2Cm | 50 | 个 | 商永嘉
烧杯 | 50mL | 10 | 个 | 张明翠
烧杯 | 100mL | 10 | 个 | 张明翠
烧杯 | 400mL | 6 | 个 | 张明翠
烧杯 | 500mL | 6 | 个 | 张明翠
量筒 | 100mL | 4 | 个 | 张明翠
玻璃棒 | 6*200mm | 4 | 根 | 张明翠
玻璃棒 | 1*200mm | 4 | 根 | 张明翠